## Tájékoztató
Útmutató a mammográfiás röntgenberendezésekhez Diagnosztikai Irányadó Szintjeinek (DRL) meghatározásához szükséges kérdőív kitöltéséhez
Általános - adminisztratív adatok | Mammográfiás röntgenberendezések
Intézmény megnevezése | Kérjük, hogy az intézmény pontos, hivatalos megnevezését adja meg!
Címe | Kérjük, hogy az intézmény pontos címét adja meg irsz. település, közterület és annak jellege, házszám formátumban! Például: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Űrlap kitöltéséért felelős személy (kapcsolattartó) | Kérjük, hogy adja meg annak a személynek a nevét, aki az űrlap kitöltéséért felel és kapcsolatba léphetünk vele annak érdekében, hogy az adatokat tisztázhassuk!
Beosztása | Az űrlapot kitöltő személy beosztása az intézményben.
Telefonszám | Kérjük, hogy adja meg az űrlap kitöltéséért felelős személy telefonos elérhetőségét. Ezen a telefonszámon esetileg felvehetjük a kapcsolatot az adatok tisztázása érdekében.
Elektronikus levelezési cím | Kérjük, hogy adjon meg legalább egy e-mail címet, amelyen kapcsolatba léphetünk a felmérést kitöltő személlyel! Amennyiben több e-mail címet ad meg, akkor azokat pontosvesszővel (";") és szóközzel elválasztva sorolja fel! például: drl@nnk.gov.hu ; sugar@nnk.gov.hu
Az alkalmazott röntgenberendezés azonosító adatai és egyes műszaki paraméterei | Amint azt a felkérőlevélben is kértük, a berendezésenként alkalmazott vizsgálati eljárások szerint töltsék ki a felmérőlapokat!
A berendezés gyártója | Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott mammográfiás röntgenberendezés gyártóját. A berendezés gyártója minden esetben feltüntetésre kerül a röntgenberendezések termékazonosító címkéin, melyek általában annak burkolatain kerülnek elhelyezésre.
A berendezés típusa | Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott röntgenberendezés típusát. A berendezés típusa minden esetben feltüntetésre kerül a röntgenberendezések termékazonosító címkéin.
Gyári száma | Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott röntgenberendezés gyári számát. A berendezés gyári száma minden esetben feltüntetésre kerül a röntgenberendezések termékazonosító címkéin. A termékazonosító címkéken az "SN", "S/N", vagy "serial no.", esetleg a "No." szövegeket követően látható alfanumerikus karaktersorozat a gyári szám. Amennyiben a berendezésen már nincs, vagy nem olvasható a címke, a gyári szám legtöbbször a számítógépes szoftverben, a papír alapú dokumentációban, az átvételi vizsgálat jegyzőkönyvén (ha volt), vagy az üzemeltetési engedélyen is feltüntetésre kerül. A digitális berendezéseknél a (0018,1000) DICOM címke alatt is megtalálható.
Gyártás éve | Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott röntgenberendezés gyártásának évét. A berendezés gyártásának éve minden esetben feltüntetésre kerül a röntgenberendezések termékazonosító címkéin. A termékazonosító címkéken leggyakrabban egy négyjegyű, a gyártás évét azonosító számként látható, alkalmanként a gyártás havának megjelölésével együtt.
Telepítés éve | Kérjük, hogy amennyiben az előző adattal nem egyezik meg, akkor a berendezés használatba vételének évszámát adják meg, például: "2018" formátumban.
Telephely | Kérjük, adja meg a berendezés üzemeltetésének pontos helyét (a telephelyet, ami lehet eltérő az intézmény címétől). Pl.: 1221 Budapest, Anna utca 5. C épület, 2. emelet, Radiológia, 2.123 Röntgenhelyiség.
Érvényes sugárveszélyes üzemeltetési engedély száma | Kérjük, adja meg a berendezés kérdőív kitöltésekor érvényes üzemeltetési engedélyének számát, melyet az OAH (Országos Atomenergia Hivatal) állított ki!
Állandó szűrése | Kérjük, hogy a röntgenberendezés állandó szűrését adja meg. Ez az adat megtalálható a berendezés azonosító címkéin, vagy a berendezés dokumentációjában. Az állandó szűrés a röntgencső kilépőablaka, a röntgencsőbura, illetve a kollimátorba szerelt, nem eltávolítható szűrések összege. A termékazonosító címkék alapján gyakran az utóbbi két adat összegzésével kapható meg, "mmAl" vagyis alumínium-egyenértékben kifejezett mennyiség.
Képreceptor típusa | Kérjük, hogy adják meg, milyen képalkotó eszközt alkalmaznak a felvételezéshez. Választható: film+fólia, CR és DR. Film-fólia alatt a "hagyományos" röntgenfilm és erősítőfólia kombinációját értjük, CR alatt a foszforlemezes képalkotó eszközöket, DR alatt pedig a további, vezetékes vagy vezetéknélküli digitális képérzékelő eszközöket.
Automatikus expozícióvezérlő | Kérjük, hogy adja meg, hogy az adott berendezés rendelkezik-e automatikus expozícióvezérlő funkcióval!
Dozimetriai kijelzés | Kérjük, hogy adja meg, hogy az adott berendezés akár különálló mérőeszköz (pl. DAP-mérő, ionizációs kamra) vagy számítás révén meghatározza és kijelzi-e a páciens sugárterhelésére jellemző mennyiséget! Az egyes mammográfiás röntgenberendezések mindegyike kijelzi legalább a bőrdózist (ESD, mGy egységekben) vagy az átlagos mirigydózist (MGD, AGD, mGy egységekben), leggyakrabban mindkettő mennyiséget.
A berendezéssel vizsgált személyek száma összesen, 2022-ben | Kérjük, hogy adja meg az összes páciens számát, aki az adott röntgenberendezéssel végzett vizsgálaton esett át, 2022-ben! Kérjük, hogy pontos adatot tüntessenek fel!
A berendezéssel végzett eljárások száma összesen, 2022-ben | Kérjük, hogy adja meg az összes, 2022-ben elvégzett vizsgálati eljárás darabszámát! Kérjük, hogy pontos adatot tüntessenek fel!
A berendezéssel készült összes expozíciók száma 2022-ben | Kérjük, adja meg a berendezéssel 2022-ben készített összes expozíciók számát! Kérjük, számítsák bele a megismételt és rontott felvételeket is és pontos adatot tüntessenek fel!
Mammográfia | Kérjük, hogy kizárólag olyan felnőtt, nő nemű pácienseket vonjanak be a vizsgálatba, akiknek a komprimált emlővastagsága átlagos, 40…60 mm közötti és nem rendelkeznek implantátummal.
Páciens sorszáma | Az adott pácienst azonosító szám. Az adott vizsgálati eljárás esetén egyedi azonosító szám. Kérjük, hogy semmiképpen se közöljenek TAJ-számot!
Felvétel sorszáma | A felvételt azonosító sorszám, amely az adott páciens esetén egyedi. Mivel egy páciensről több felvételt is készítenek, ezzel segítik az azonosítást.
Vizsgálat dátuma | A felvétel készítésének dátuma. Az azonosítást segíti elő.
Kor (év) | A vizsgálaton résztvevő páciens kora, években. A DICOM címkék között a (0010, 1010) azonosítónál szerepelhet.
Komprimált emlővastagság (mm) | A mammográfiás röntgenberendezés gantry-jén található kijelzőn, a kezelőpulton vagy a vezérlő számítógépen is kijelzett koprimált emlővastagság. Kérjük, hogy mm egységekben adják meg. A DICOM azonosítója: (0018, 11A0).
Fókusz-emlőtartó távolság (cm) | A mammográfiás röntgenberendezés röntgencsövét kürölvevő külső burkolat (piros pont, vagy "+" alakú) jelzése és az emlőtartó, vagy Bucky-szerkezet felső síkja közötti távolság, cm egységekben. A legtöbb berendezés esetén nem változtatható meg. Ha a gyártó jelöli, akkor akár mérőszalaggal meghatározható, vagy a berendezés műszaki specifikációi között megtalálható adat. Egyes berendezések ki is jelzik, vagy rögzítik a DICOM adatok között (0018,1110).
Vetítési irány | Az adott felvétel elkészítéséhez alkalmazott irány. Kiválasztható: L- és R-, vagyis bal és jobb emlőhöz: CC, ML, LM, MLO, LMO és LAT. Tekintettel a ritkább technikákra, az "egyéb" opciót akkor válassza ki, ha axilláris (Cleopatra) vagy sternalis (cleavage), Eklund, FB, SIO, XCCL, XCCM stb. felvételt készítettek. A vetítési irány a digitális berendezéseknél eltérő címkéknél lehet besorolva. Például ez esetenként megtalálható a (0045, 101B) címkénél, vagy az oldaljelzést megadó (0020, 0062) címke és a nézet elhelyezkedését kódoló (0018, 5101) címke adatainak kombinációjaként.
Rács | Kérjük, adja meg, hogy a felvételezés során a szórtsugárzás-szűrő rácsot alkalmazták-e (igen/nem)! A rácsra vonatkozó információkat a digitális berendezéseknél általában a (0018, 1166) címke kódolja.
Anód anyaga | Az adott felvétel elkészítéséhez kiválasztott anódfolt anyaga. Ez meghatározza a sugárzás minőségét, így annak áthatolóképességét is. Akkor is adja meg, hogyha csak egyféle kiválasztható az adott berendezésen! Választható: Mo (molibdén), Rh (ródium) vagy W (volfrám). A digitális berendezések esetén a (0018, 1191) címke kódolja az anód anyagát.
Szűrő anyaga | A felvételezés során alkalmazott szűrő anyagi minősége és vastagsága. Ez közvetlenül meghatározza a sugárzás minőségét. Kiválasztható opciók: 30 µm Mo, 25 µm Rh, 50 µm Rh, 0,5 mm Al, 0,7 mm Al, 1,0 mm Al, 30 µm Ag, 50 µm Ag, 75 µm Ag, egyéb. A kiválasztható szűrőket kijelzi minden berendezés, illetve azoknak a pontos vastagsága a műszaki specifikációk között megtalálható. A digitális berendezések esetén a szűrő anyagát leggyakrabban a (0018, 7050) DICOM azonosító adja meg.
Fókusz | Az adott felvételezéshez alkalmazott fókuszfolt mérete. Ez leggyakrabban egy mértékegység nélküli méretjelzés, pl. 0,3. A legtöbb mammográfiás berendezés két fókuszfolttal rendelkezik, amelyek általában 0,1 és 0,3 méretjelzetűek. Ezeket sötét színű négyzettel, vagy keretes négyzettel jelzik a berendezések, gyakran "Small" és "Large" jelzőkkel megadva az éppen kiválasztott anódfoltot. A digitális berendezéseknél leggyakrabban a (0018, 1190) címke alatt található meg a felvételezéshez alkalmazott fókusz mérete.
Expozíciós mód | Adja meg a felvételhez alkalmazott expozíciós módot. Ez lehet manuális, félautomata, teljesen automata. Manuális expozíciós módban minden expozíciós paramétert a felhasználó választ ki. Félautomata expozíciós módba soroljuk mindazokat, amelynél a röntgencsőfeszültség (kV) és anód-szűrő kombinációkat (pl. W/Ag) vagy ezek legalább egyikét a felhasználó választja ki és előexpozícióval határozza meg a berendezés a felvétel során használandó röntgencsőáram-idő szorzatot (mAs). Teljesen automata az a felvételi mód, amelynél a felhasználó a páciens beállítása után az exponálást elindítja és a berendezés a komprimált emlővastagságból kiindulva kiválasztja a megfelelő röntgencsőfeszültséget, anód-szűrő kombinációt és előexpozíció után a megfelelő röntgencsőáram-idő szorzatot (mAs). Az egyes expozíciós módok működésének leírása minden esetben megtalálható a berendezések felhasználói útmutatójában. A digitális berendezéseknél a felvételi mód megjelölése megtalálható a (0018, 7060) címke alatt.
Mező szélessége (cm) | A fénymezőnek megfelelően besugárzott terület, mellkasfali oldallal párhuzamos élhossza. A digitális berendezéseknél az ezt azonosító címke a (0018, 1702), a (0018, 1704), a (0018,1706) és a (0018, 1708), melyek a négyszög alakú mezők egyes éleinek relatív helyzetét közlik.
Mező hosszúsága (cm) | A fénymezőnek megfelelően besugárzott terület, mellkasfali oldalra merőleges élhossza. A digitális berendezéseknél az ezt azonosító címke a (0018, 1702), a (0018, 1704), a (0018,1706) és a (0018, 1708), melyek a négyszög alakú mezők egyes éleinek relatív helyzetét közlik.
Röntgencsőfeszültség (kV) | A berendezésen az expozíciós mód függvényében kiválasztott vagy beállított röntgencsőfeszültség érték. Egész számra kerekítve kérjük megadni. DICOM címke: (0018, 0060).
Csőáram-idő szorzat (mAs) | A berendezésen az expozíciós mód függvényében kiválasztott vagy beállított röntgencsőáram és az idő szorzata, azaz töltésmennyiség. Egész számra kerekítve kérjük megadni. DICOM címke: (0018, 1152).
Expozíciós idő (ms) | A berendezésen az expozíciós mód függvényében kiválasztott vagy beállított expozíciós idő hossza. Előexpozíció nélkül értendő. Egyes berendezések nem adják meg visszajelzett értékként. Egész számra kerekítve kérjük megadni, ms egységekben. DICOM címke: (0018, 1150).
Felezőréteg-vastagság, HVL (mmAl) | A berendezésen az expozíció során alkalmazott röntgencsőfeszültség és az anód-szűrő kombináció által meghatározott, a sugárzás minőségére jellemző mennyiség. Amennyiben ismerik, kérjük megadni e mennyiséget is. Általában a berendezés mellé, a gyártó által adott vizsgálati jegyzőkönyv, vagy az átvételi vizsgálat jegyzőkönyve tartalmazza.
Fókusz-bőr távolság (cm) | Azt a távolságot értjük ez alatt, ami a korábban már leírt fókusz pozíciója és a komprimált emlő sugárirányból vett belépőoldalának felszíne között mérhető. A berendezés közvetlenül nem jelzi ki általában. Meghatározható méréssel, vagy kiszámítható a fókusz-emlőtartó (fókusz-Bucky) távolságából levonva a komprimált emlő kijelzett vastagságát. DICOM azonosítója lehet a (0018, 1111) címke.
Kompressziós erő (N) | Azt az erőt értjük ez alatt, amit automatikusan állítanak be a berendezéshez tartozó pedállal, vagy manuálisan, az emlőt a Bucky szerkezetre szorítva. Minden esetben kijelzi a berendezés N (newton) vagy daN (dekanewton) mennyiségekben. DICOM azonosító: (0018, 11A2).
Belépőoldali bőrdózis (mGy) | Az emlőt érő bőrfelszíni dózis. Ezt, vagy a mirigydózist mindenképpen kijelzik a berendezések az expozíciót követően a kezelkonzolon. A kijelzett érték és a pontos mértékegység megtalálható a berendezés felhasználói útmutatójában. A digitális berendezések esetén szabványos azonosító: (0040, 8302), vagy a (0018, 1405).
Mirigydózis (mGy) | A páciens emlőjének érzékeny, mirigyes szövetállományát érő elnyelt dózis átlagos értéke, mGy egységben. A mirigydózis nem határozható meg közvetlenül, ezért a sugárminőségre jellemző felezőréteg-vastagság alapján, táblázatokból határozzák meg. A számítások végeredményét általában kijelzik a berendezések. A mirigydózis mindenképpen kisebb, mint a belépőoldali bőrdózis. Gyakori DICOM azonosítója a (0040, 0316).
Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Kérjük, hogy 1…10 skálán adja meg a felvétel minőségének értékelését. A legrosszabb érték 1, azaz teljesen értékelhetetlen, a legjobb értékelés a 10-es, vagyis az elképzelhető legjobb értékelhetőségű.
Megjegyzés (pl. AEC mód) | Kérjük, itt adja meg ha a rögzített adatokkal kapcsolatban megjegyzése lenne.

## Adatok
Adminisztrációs adatok |  |  |  | Források
Intézmény megnevezése: | Sorszám | Név | Kitöltöttség (%) | Eldöntendő | Anód anyaga | Szűrők anyaga | Fókusz | Expozíciós mód
Címe: | 1 | Mammográfiás szűrés | 0 | Igen | Mo | 30 µm Mo | Kicsi | Manuális
Űrlap kitöltéséért felelős személy (kapcsolattartó): |  |  |  | Nem | Rh | 25 µm Rh | Nagy | Rész-automata
Beosztása: |  |  |  | n.a. | W | 50 µm Rh | egyéb | Automata (AEC)
Telefonszám: |  |  |  |  | egyéb | 0,5 mm Al | n.a. | Auto-kV
Elektronikus levelezési cím: | [5 empty] | 0,7 mm Al |  | Auto-mAs
[6 empty] | 1,0 mm Al |  | Auto-target
[6 empty] | 30 µm Ag |  | Auto-filter
Az alkalmazott mammográfiás röntgenberendezés azonosító adatai és egyes műszaki paraméterei | [5 empty] | 50 µm Ag |  | egyéb
Berendezés gyártója: | [5 empty] | 75 µm Ag |  | n.a.
Berendezés típusa: | [5 empty] | egyéb
Gyári száma:
Gyártás éve:
Telepítés éve: |  |  |  | Film+fólia |  | R-CC
Berendezés helye: |  |  |  | CR |  | R-ML
Érvényes sugárveszélyes üzemeltetési engedély száma: |  |  |  | DR |  | R-LM
Állandó szűrése (mmAl): | [5 empty] | R-MLO
Képreceptor típusa: | [5 empty] | R-LMO
Automatikus expozícióvezérlő: | [5 empty] | R-LAT
Dozimetriai kijelzés: | [5 empty] | L-CC
A berendezéssel vizsgált személyek száma összesen, 2022-ben: | [5 empty] | L-ML
A berendezéssel végzett eljárások száma összesen, 2022-ben: | [5 empty] | L-LM
A berendezéssel készült expozíciók száma összesen, 2022-ben: | [5 empty] | L-MLO
L-LMO
L-LAT
Az NNK adatvédelmi tájékoztatója | [5 empty] | egyéb

## Mammográfiás szűrés
Mammográfiás szűrés
Páciens sorszáma | Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens adatai |  | Alkalmazott technika | [5 empty] | Expozíciós mód | Mezőméret |  | Expozíciós paraméterek |  |  | Felezőréteg-vastagság, HVL (mmAl) | Fókusz-bőr távolság (cm) | Kompressziós erő (N) | Belépőoldali bőrdózis (mGy) | Mirigydózis (mGy) | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Kor (év) | Komprimált emlővastagság (mm) | Fókusz-emlőtartó távolság (cm) | Vetítési irány | Rács | Anód anyaga | Szűrő anyaga | Fókusz |  | Mező szélessége (cm) | Mező hosszúsága (cm) | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms)
1 | 1 | [21 empty] | - | 0
| 2 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 3 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 4 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
2 | 5 | [21 empty] | - | 0
| 6 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 7 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 8 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
3 | 9 | [21 empty] | - | 0
| 10 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 11 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 12 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
4 | 13 | [21 empty] | - | 0
| 14 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 15 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 16 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
5 | 17 | [21 empty] | - | 0
| 18 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 19 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 20 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
6 | 21 | [21 empty] | - | 0
| 22 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 23 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 24 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
7 | 25 | [21 empty] | - | 0
| 26 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 27 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 28 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
8 | 29 | [21 empty] | - | 0
| 30 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 31 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 32 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
9 | 33 | [21 empty] | - | 0
| 34 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 35 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 36 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
10 | 37 | [21 empty] | - | 0
| 38 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 39 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
| 40 | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0
Formulas:
Vizsgálat dátuma = [Vizsgálat dátuma, row above]