## Tájékoztató
Útmutató a felvételi és/vagy rétegfelvételi röntgenberendezésekhez Diagnosztikai Irányadó Szintjeinek (DRL) meghatározásához szükséges kérdőív kitöltéséhez
Általános - adminisztratív adatok | Felvételi röntgenberendezések, felvételi- és rétegfelvételi röntgenberendezések
Intézmény megnevezése | Kérjük, hogy az intézmény pontos, hivatalos megnevezését adja meg!
Címe | Kérjük, hogy az intézmény pontos címét adja meg irsz. település, közterület és annak jellege, házszám formátumban! Például: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Űrlap kitöltéséért felelős személy (kapcsolattartó) | Kérjük, hogy adja meg annak a személynek a nevét, aki az űrlap kitöltéséért felel és kapcsolatba léphetünk vele annak érdekében, hogy az adatokat tisztázhassuk!
Beosztása | Az űrlapot kitöltő személy beosztása az intézményben.
Telefonszám | Kérjük, hogy adja meg az űrlap kitöltéséért felelős személy telefonos elérhetőségét. Ezen a telefonszámon esetileg felvehetjük a kapcsolatot az adatok tisztázása érdekében.
Elektronikus levelezési cím | Kérjük, hogy adjon meg legalább egy e-mail címet, amelyen kapcsolatba léphetünk a felmérést kitöltő személlyel! Amennyiben több e-mail címet ad meg, akkor azokat pontosvesszővel (";") és szóközzel elválasztva sorolja fel! például: drl@nnk.gov.hu ; sugar@nnk.gov.hu
Az alkalmazott röntgenberendezés azonosító adatai és egyes műszaki paraméterei | Amint azt a felkérőlevélben is kértük, a berendezésenként alkalmazott vizsgálati eljárások szerint töltsék ki a felmérőlapokat!
A berendezés gyártója | Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott felvételi, vagy felvételi és rétegfelvételi, vagy felvételi- és átvilágító röntgenberendezés gyártóját. A berendezés gyártója minden esetben feltüntetésre kerül a röntgenberendezések termékazonosító címkéin, melyek a burkolaton kerülnek elhelyezésre.
A berendezés típusa | Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott röntgenberendezés típusát. A berendezés típusa minden esetben feltüntetésre kerül a röntgenberendezések termékazonosító címkéin.
Gyári száma | Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott röntgenberendezés gyári számát. A berendezés gyári száma minden esetben feltüntetésre kerül a röntgenberendezések termékazonosító címkéin. A termékazonosító címkéken az "SN", "S/N", vagy "serial no.", esetleg a "No." szövegeket követően látható alfanumerikus karaktersorozat a gyári szám. Amennyiben a berendezésen már nincs, vagy nem olvasható a címke, a gyári szám legtöbbször a számítógépes szoftverben, a papír alapú dokumentációban, az átvételi vizsgálat jegyzőkönyvén (ha volt), vagy az üzemeltetési engedélyen is feltüntetésre kerül. A digitális berendezéseknél a (0018,1000) DICOM címke alatt is megtalálható.
Gyártás éve | Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott röntgenberendezés gyártásának évét. A berendezés gyártásának éve minden esetben feltüntetésre kerül a röntgenberendezések termékazonosító címkéin. A termékazonosító címkéken leggyakrabban egy négyjegyű, a gyártás évét azonosító számként látható, alkalmanként a gyártás havának megjelölésével együtt.
Telepítés éve | Kérjük, hogy amennyiben az előző adattal nem egyezik meg, akkor a berendezés használatba vételének évszámát adják meg, például: "2018" formátumban.
Telephely | Kérjük, adja meg a berendezés üzemeltetésének pontos helyét (a telephelyet, ami lehet eltérő az intézmény címétől). Pl.: 1221 Budapest, Anna utca 5. C épület, 2. emelet, Radiológia, 2.123 Röntgenhelyiség.
Érvényes sugárveszélyes üzemeltetési engedély száma | Kérjük, adja meg a berendezés kérdőív kitöltésekor érvényes üzemeltetési engedélyének számát, melyet az OAH (Országos Atomenergia Hivatal) állított ki!
Állandó szűrése | Kérjük, hogy a röntgenberendezés állandó szűrését adja meg. Ez az adat megtalálható a berendezés azonosító címkéin, vagy a berendezés dokumentációjában. Az állandó szűrés a röntgencső kilépőablaka, a röntgencsőbura, illetve a kollimátorba szerelt, nem eltávolítható szűrések összege. A termékazonosító címkék alapján gyakran az utóbbi két adat összegzésével kapható meg, "mmAl" vagyis alumínium-egyenértékben kifejezett mennyiség.
Képreceptor típusa | Kérjük, hogy adják meg, milyen képalkotó eszközt alkalmaznak a felvételezéshez. Választható: film+fólia, CR és DR. Film-fólia alatt a "hagyományos" röntgenfilm és erősítőfólia kombinációját értjük, CR alatt a foszforlemezes képalkotó eszközöket, DR alatt pedig a további, vezetékes vagy vezeték nélküli digitális képérzékelő eszközöket.
Automatikus expozícióvezérlő | Kérjük, hogy adja meg, hogy az adott berendezés rendelkezik-e automatikus expozícióvezérlő funkcióval!
Dozimetriai kijelzés | Kérjük, hogy adja meg, hogy az adott berendezés akár különálló mérőeszköz (pl. DAP-mérő, ionizációs kamra) vagy számítás révén meghatározza és kijelzi-e a páciens sugárterhelésére jellemző mennyiséget! A felvételi röntgenberendezések esetén a DAP mennyiség használata szokványos (µGycm2, dGym2, mGycm2, illetve egyes esetekben a belépőoldali bőrdózis, például mGy egységekben).
A berendezéssel vizsgált személyek száma összesen, 2022-ben | Kérjük, hogy adja meg az összes páciens számát, aki az adott röntgenberendezéssel végzett vizsgálaton esett át, 2022-ben! Kérjük, hogy pontos adatot tüntessenek fel!
A berendezéssel végzett eljárások száma összesen, 2022-ben | Kérjük, hogy adja meg az összes, 2022-ben elvégzett vizsgálati eljárás darabszámát! Kérjük, hogy pontos adatot tüntessenek fel!
A berendezéssel készült összes expozíciók száma 2022-ben | Kérjük, adja meg a berendezéssel 2022-ben készített összes expozíciók számát! Kérjük, számítsák bele a megismételt és rontott felvételeket is és pontos adatot tüntessenek fel!
Felvételi röntgenberendezések | Kérjük, hogy kizárólag olyan kor- vagy súlycsoportba tartozó gyermekeken végzett vizsgálatok adatait tüntessék fel, akikre a munkafülek nevei vonatkoznak.
Kor (év) | Egyes vizsgálatokat korcsoportos bontásban kérünk megadni. Ebben az esetben a páciens betöltött életévei alapján kérjük megfelelő munkalapra beírni az adott vizsgálatra vonatkozó értékeket.
Testtömeg (kg) | Egyes vizsgálatokat testtömeg szerinti bontásban kérünk megadni. Ebben az esetben a páciens egy tizedesjegyre megadott súlya alapján kérjük megfelelő munkalapra beírni az adott vizsgálatra vonatkozó értékeket.
Felvétel sorszáma | A felvételt azonosító sorszám, amely az adott páciens esetén egyedi. Mivel egy páciensről több felvételt is készíthetnek, ezzel segítik az azonosítást. Amennyiben egy vizsgálat során több felvételt készítenek (pl.: két irányból), kérjük külön-külön tüntessék fel ezeket!
Vizsgálat dátuma | A felvételsorozatok készítésének dátuma. Az adat az egyes felvételek DICOM információi között megtalálható, a (0008,0020) címkénél.
Páciens neme | A vizsgálaton megjelenő páciens neme. Amennyiben ezt megadták a beteg felvételekor, a (0010,0040) DICOM címkénél megtalálható.
Vetítési irány (projekció) | Itt azt adja meg, hogy milyen irányból történt a páciens felvételezése (csak Koponya AP/PA felvételnél!).
Röntgencsőfeszültség (kV) | A felvétel elkészítéséhez használt névleges röntgencsőfeszültséget adja meg! Ezt a (0018, 0060) DICOM címke kódolja.
Csőáram-idő szorzat (mAs) | Kérjük, hogy adja meg, milyen csőram-idő szorzatot (mAs) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez! Értelemszerűen, ha AEC-t alkalmaztak, akkor annak visszajelzett értékét, egyébként manuális üzemmódban a beállított mAs-t adják meg! Ez az adat a (0018, 1152) DICOM címkénél megtalálható.
Expozíciós idő (ms) | A berendezésen az expozíciós mód függvényében kiválasztott vagy beállított expozíciós idő hossza. Előexpozíció nélkül értendő. Egyes berendezések nem adják meg visszajelzett értékként. Egész számra kerekítve kérjük megadni, ms egységekben. DICOM címke: (0018, 1150).
Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Adja meg a felvétel előkészítésekor, a beteg beállítása során meghatározott fókusz-képreceptor távolságot, cm egységben! Például: "150" (cm). Ezt az adatot a digitális berendezéseknél a (0018,1110) DICOM címke alatt találhatják meg.
Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Azt a távolságot értjük ez alatt, ami a röntgencső fókuszfoltja és a páciens bőrfelszíne közötti legkisebb távolságként mérhető. DICOM azonosítója lehet a (0018, 1111) címke. A legtöbb berendezésnél megtalálható a kollimátoron egy mérőszalag, amellyel meghatározható ez az adat.
Rács | Kérjük, adja meg, hogy a felvételezés során a szórtsugárzás-szűrő rácsot alkalmazták-e (igen/nem)! A rácsra vonatkozó információkat a digitális berendezéseknél általában a (0018, 1166) címke kódolja.
Fókusz | Az adott felvételezéshez alkalmazott fókuszfolt mérete. Ez leggyakrabban egy mértékegység nélküli méretjelzés, pl. 0,5. A legtöbb röntgenberendezés két fókuszfolttal rendelkezik, amelyek általában 0,6 és 1,2 méretjelzetűek. Ezeket sötét színű négyzettel, vagy keretes négyzettel jelzik a berendezések, gyakran "Small" és "Large" jelzőkkel megadva az éppen kiválasztott anódfoltot. A digitális berendezéseknél leggyakrabban a (0018, 1190) címke alatt található meg a felvételezéshez alkalmazott fókusz mérete.
Kiegészítő szűrés | Az adott felvétel elkészítéséhez esetlegesen alkalmazott kiegészítő szűrés anyagi minőségét és vastagságát adja meg! A digitális berendezések esetén az anyagi minőségét a (0018, 7050) DICOM címke, a vastagságát a (0018,7052) és (0018,7054) címkék kódolhatják.
Automatikus expozícióvezérlőt alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Adja meg a felvételhez alkalmazott expozíciós módot. A digitális berendezéseknél a felvételi mód megjelölése megtalálható a (0018, 7060) címke alatt
Mező szélessége (cm) | A fénymezőnek megfelelően besugárzott terület, a mező egyik élhossza. A digitális berendezéseknél az ezt azonosító címke a (0018, 1702), a (0018, 1704), a (0018,1706) és a (0018, 1708), melyek a négyszög alakú mezők egyes éleinek relatív helyzetét közlik.
Mező hosszúsága (cm) | A fénymezőnek megfelelően besugárzott terület, a mező másik élhossza. A digitális berendezéseknél az ezt azonosító címke a (0018, 1702), a (0018, 1704), a (0018,1706) és a (0018, 1708), melyek a négyszög alakú mezők egyes éleinek relatív helyzetét közlik.
DAP (dózisterület-szorzat, számszerű érték) | A páciens felvételezéséhez beállított mezőméret és az adott névleges mezőméret mellett mérhető dózis (levegőkerma) szorzata. Ez leggyakrabban a (0018,115E) DICOM címkénél található meg, ha a berendezésre szerelt külön eszköz ezt méri, vagy a berendezés felvételi algoritmusa becslést ad ennek értékére.
DAP (mértékegység) | A dózisterület-szorzat visszajelzett értéke mellett szereplő mértékegység, pl.: µGycm2, dGym2 vagy mGycm2. A mértékegysége rendkívül fontos, arra ügyelni kell és ellenőrizni az adat rögzítésekor.
Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Kérjük, hogy 1…10 skálán adja meg a felvétel minőségének értékelését. A legrosszabb érték 1, azaz teljesen értékelhetetlen, a legjobb értékelés a 10-es, vagyis az elképzelhető legjobb értékelhetőségű.
Megjegyzés | Kérjük, itt adja meg ha a rögzített adatokkal kapcsolatban megjegyzése lenne.

## Adatok
Adminisztrációs adatok |  |  |  | Források:
Intézmény megnevezése: | Sorszám | Név | Kitöltöttség (%) | Projekció | Nem | Eldöntendő | Fókusz | Kieg. Szűrés | DAP | Detektor
Címe: | 1 | Koponyafelvétel AP/PA - 3 hónapos kortól 1 éves korig | 0 | AP | Fiú | Igen | Kicsi | n.a. | mGymm2 | Filmes
Űrlap kitöltéséért felelős személy (kapcsolattartó): | 2 | Koponyafelvétel AP/PA - 1-6 éves korcsoport | 0 | PA | Lány | Nem | Közepes | 0 mmAl | mGycm2 | CR kazetta
Beosztása: | 3 | Koponyafelvétel AP/PA - 6 éves kor felett | 0 |  | n.a. | n.a. | Nagy | 1 mmAl | mGym2 | Digitális
Telefonszám: | 4 | Koponyafelvétel LAT - 3 hónapos kortól 1 éves korig | 0 |  |  |  |  | 2 mmAl | µGymm2 | egyéb
Elektronikus levelezési cím: | 5 | Koponyafelvétel LAT - 1-6 éves korcsoport | 0 |  |  |  |  | 0,1 mmCu | µGycm2
| 6 | Mellkasfelvétel AP/PA - < 5,0 kg | 0 |  |  |  |  | 0,2 mmCu | µGym2
| 7 | Mellkasfelvétel AP/PA - 5,1-15,0 kg | 0 |  |  |  |  | 0,3 mmCu | dGym2
Az alkalmazott felvételi röntgenberendezés adatai | 8 | Mellkasfelvétel AP/PA - 15,1-30,0 kg | 0 |  |  |  |  | 1 mmAl + 0,1 mmCu | Gym2
Berendezés gyártója: | 9 | Mellkasfelvétel AP/PA - 30,1-50,0 kg | 0 |  |  |  |  | 1 mmAl + 0,2 mmCu | n.a.
Berendezés típusa: | 10 | Mellkasfelvétel AP/PA - 50,1-80,0 kg | 0 |  |  |  |  | 2 mmAl + 0,1 mmCu
Gyári száma: | 11 | Hasi felvétel - < 5,0 kg | 0 |  |  |  |  | 2 mmAl + 0,2 mmCu
Gyártás éve: | 12 | Hasi felvétel - 5,1-15,0 kg | 0 |  |  |  |  | egyéb
Telepítés éve: | 13 | Hasi felvétel - 15,1-30,0 kg | 0
Berendezés helye: | 14 | Hasi felvétel - 30,1-50,0 kg | 0
Érvényes sugárveszélyes üzemeltetési engedély száma: | 15 | Hasi felvétel - 50,1-80,0 kg | 0 |  |  |  | Film+fólia
Állandó szűrése (mmAl): | 16 | Medence felvétel AP - 15,1-30,0 kg | 0 |  |  |  | CR
Képreceptor típusa: | 17 | Medence felvétel AP - 30,1-50,0 kg | 0 |  |  |  | DR
Automatikus expozícióvezérlő:
Dozimetriai kijelzés:
A berendezéssel vizsgált személyek száma összesen, 2022-ben:
A berendezéssel végzett eljárások száma összesen, 2022-ben:
A berendezéssel készült expozíciók száma összesen, 2022-ben:
Az NNK adatvédelmi tájékoztatója

## Koponya AP-PA - 3 hónap-1 év
Koponyafelvétel AP/PA - 3 hónapos kortól 1 éves korig
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens neme | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [16 empty] | - | 0
2 | [16 empty] | - | 0
3 | [16 empty] | - | 0
4 | [16 empty] | - | 0
5 | [16 empty] | - | 0
6 | [16 empty] | - | 0
7 | [16 empty] | - | 0
8 | [16 empty] | - | 0
9 | [16 empty] | - | 0
10 | [16 empty] | - | 0

## Koponya AP-PA - 1-6 év
Koponyafelvétel AP/PA - 1-6 éves korcsoport
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens neme | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [16 empty] | - | 0
2 | [16 empty] | - | 0
3 | [16 empty] | - | 0
4 | [16 empty] | - | 0
5 | [16 empty] | - | 0
6 | [16 empty] | - | 0
7 | [16 empty] | - | 0
8 | [16 empty] | - | 0
9 | [16 empty] | - | 0
10 | [16 empty] | - | 0

## Koponya AP-PA - > 6 év
Koponyafelvétel AP/PA - 6 éves kor felett
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens neme | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [16 empty] | - | 0
2 | [16 empty] | - | 0
3 | [16 empty] | - | 0
4 | [16 empty] | - | 0
5 | [16 empty] | - | 0
6 | [16 empty] | - | 0
7 | [16 empty] | - | 0
8 | [16 empty] | - | 0
9 | [16 empty] | - | 0
10 | [16 empty] | - | 0

## Koponya LAT - 3 hónap-1 év
Koponyafelvétel LAT - 3 hónapos kortól 1 éves korig
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens neme | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [16 empty] | - | 0
2 | [16 empty] | - | 0
3 | [16 empty] | - | 0
4 | [16 empty] | - | 0
5 | [16 empty] | - | 0
6 | [16 empty] | - | 0
7 | [16 empty] | - | 0
8 | [16 empty] | - | 0
9 | [16 empty] | - | 0
10 | [16 empty] | - | 0

## Koponya LAT - 1-6 év
Koponyafelvétel LAT - 1-6 éves korcsoport
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens neme | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [16 empty] | - | 0
2 | [16 empty] | - | 0
3 | [16 empty] | - | 0
4 | [16 empty] | - | 0
5 | [16 empty] | - | 0
6 | [16 empty] | - | 0
7 | [16 empty] | - | 0
8 | [16 empty] | - | 0
9 | [16 empty] | - | 0
10 | [16 empty] | - | 0

## Mellkas - <5,0 kg
Mellkasfelvétel AP/PA - >5,0 kg
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens neme | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [16 empty] | - | 0
2 | [16 empty] | - | 0
3 | [16 empty] | - | 0
4 | [16 empty] | - | 0
5 | [16 empty] | - | 0
6 | [16 empty] | - | 0
7 | [16 empty] | - | 0
8 | [16 empty] | - | 0
9 | [16 empty] | - | 0
10 | [16 empty] | - | 0

## Mellkas - 5,1-15,0 kg
Mellkasfelvétel AP/PA - 5,1-15,0 kg
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens neme | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [16 empty] | - | 0
2 | [16 empty] | - | 0
3 | [16 empty] | - | 0
4 | [16 empty] | - | 0
5 | [16 empty] | - | 0
6 | [16 empty] | - | 0
7 | [16 empty] | - | 0
8 | [16 empty] | - | 0
9 | [16 empty] | - | 0
10 | [16 empty] | - | 0

## Mellkas - 15,1-30,0 kg
Mellkasfelvétel AP/PA - 15,1-30,0 kg
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens neme | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [16 empty] | - | 0
2 | [16 empty] | - | 0
3 | [16 empty] | - | 0
4 | [16 empty] | - | 0
5 | [16 empty] | - | 0
6 | [16 empty] | - | 0
7 | [16 empty] | - | 0
8 | [16 empty] | - | 0
9 | [16 empty] | - | 0
10 | [16 empty] | - | 0

## Mellkas - 30,1-50,0 kg
Mellkasfelvétel AP/PA - 30,1-50,0 kg
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens neme | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [16 empty] | - | 0
2 | [16 empty] | - | 0
3 | [16 empty] | - | 0
4 | [16 empty] | - | 0
5 | [16 empty] | - | 0
6 | [16 empty] | - | 0
7 | [16 empty] | - | 0
8 | [16 empty] | - | 0
9 | [16 empty] | - | 0
10 | [16 empty] | - | 0

## Mellkas - 50,1-80,0 kg
Mellkasfelvétel AP/PA - 50,1-80,0 kg
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens neme | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [16 empty] | - | 0
2 | [16 empty] | - | 0
3 | [16 empty] | - | 0
4 | [16 empty] | - | 0
5 | [16 empty] | - | 0
6 | [16 empty] | - | 0
7 | [16 empty] | - | 0
8 | [16 empty] | - | 0
9 | [16 empty] | - | 0
10 | [16 empty] | - | 0

## Has - <5,0 kg
Hasi felvétel - >5,0 kg
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens neme | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [16 empty] | - | 0
2 | [16 empty] | - | 0
3 | [16 empty] | - | 0
4 | [16 empty] | - | 0
5 | [16 empty] | - | 0
6 | [16 empty] | - | 0
7 | [16 empty] | - | 0
8 | [16 empty] | - | 0
9 | [16 empty] | - | 0
10 | [16 empty] | - | 0

## Has - 5,1-15,0 kg
Hasi felvétel - 5,1-15,0 kg
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens neme | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [16 empty] | - | 0
2 | [16 empty] | - | 0
3 | [16 empty] | - | 0
4 | [16 empty] | - | 0
5 | [16 empty] | - | 0
6 | [16 empty] | - | 0
7 | [16 empty] | - | 0
8 | [16 empty] | - | 0
9 | [16 empty] | - | 0
10 | [16 empty] | - | 0

## Has - 15,1-30,0 kg
Hasi felvétel - 15,1-30,0 kg
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens neme | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [16 empty] | - | 0
2 | [16 empty] | - | 0
3 | [16 empty] | - | 0
4 | [16 empty] | - | 0
5 | [16 empty] | - | 0
6 | [16 empty] | - | 0
7 | [16 empty] | - | 0
8 | [16 empty] | - | 0
9 | [16 empty] | - | 0
10 | [16 empty] | - | 0

## Has - 30,1-50,0 kg
Hasi felvétel - 30,1-50,0 kg
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens neme | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [16 empty] | - | 0
2 | [16 empty] | - | 0
3 | [16 empty] | - | 0
4 | [16 empty] | - | 0
5 | [16 empty] | - | 0
6 | [16 empty] | - | 0
7 | [16 empty] | - | 0
8 | [16 empty] | - | 0
9 | [16 empty] | - | 0
10 | [16 empty] | - | 0

## Has - 50,1-80,0 kg
Hasi felvétel - 50,1-80,0 kg
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens neme | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [16 empty] | - | 0
2 | [16 empty] | - | 0
3 | [16 empty] | - | 0
4 | [16 empty] | - | 0
5 | [16 empty] | - | 0
6 | [16 empty] | - | 0
7 | [16 empty] | - | 0
8 | [16 empty] | - | 0
9 | [16 empty] | - | 0
10 | [16 empty] | - | 0

## Medence - 15,1-30,0 kg
Medence felvétel AP - 15,1-30,0 kg
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens neme | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [16 empty] | - | 0
2 | [16 empty] | - | 0
3 | [16 empty] | - | 0
4 | [16 empty] | - | 0
5 | [16 empty] | - | 0
6 | [16 empty] | - | 0
7 | [16 empty] | - | 0
8 | [16 empty] | - | 0
9 | [16 empty] | - | 0
10 | [16 empty] | - | 0

## Medence - 30,1-50,0 kg
Medence felvétel AP - 30,1-50,0 kg
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens neme | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  |  | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [16 empty] | - | 0
2 | [16 empty] | - | 0
3 | [16 empty] | - | 0
4 | [16 empty] | - | 0
5 | [16 empty] | - | 0
6 | [16 empty] | - | 0
7 | [16 empty] | - | 0
8 | [16 empty] | - | 0
9 | [16 empty] | - | 0
10 | [16 empty] | - | 0